## Orçamento
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma e Adpatações do Prédio do Câmpus Novo Hamburgo |  |  |  |  | Endereço: rua Pinheiro Machado, nº 205 - Bairro Industrial
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS |  |  |  | BDI = | xx | 2015-06-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
1. PROJETOS | [11 empty] | #VALUE!
1. 1. PROJETOS
.1 PROJETO "AS BUILT" Inclui projeto arquitetonico e complementares | 337.26 | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2. 5. 1. BARRACÕES | [6 empty] | 0 | 0
.1 DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO | 5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 5. 2. ESCRITÓRIO E BANHEIRO
.1 ESCRITORIO C/ BANHEIRO | 5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 | 1 | PT |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 5. 3. DERIVAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ÁGUA E ESGOTOS
.1 DERIVAÇÃO DE REDES | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 6. TAPUMES
2. 6. 3. TELA EM POLIETILENO
.1 TELA TAPUME LARANJA ALTURA 1,20 M INCL. MONTANTE DE CAIBRO | 15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 15 A 25CM | 20.53 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA
.1 REMOÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) | 10.77 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS
.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 32.35 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS
.1 DEMOLICAO E REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO | 83.91 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 REMOCAO DE PISO VINILICO | 86.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | #VALUE! | xx | #VALUE!
.1 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS
.1 DEMOLICAO DE RODAPÉS DE MADEIRA | 4.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 13.23 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO
.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM | 11.93 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.15. REMOÇÃO DE PASSAGEM COBERTA
.1 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | 28.54 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.16. REMOÇÃO DE COBERTURA
.1 REMOÇAO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO | 10 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE FERRO | 6.94 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS
.1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES | 3.36 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.28. REMOÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR
.1 RETIRADA DE CAIXA PROTETORA DE AR CONDICIONADO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 337.26 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
3. MOVIMENTO DE TERRA | [11 empty] | #VALUE!
3. 2. ATERROS
3. 2. 2. REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALAS
.1 REMOCAO E REPOSICAO DE PEDRA IRREGULAR BASALTICA | 7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M | 12 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA | 11 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | #VALUE!
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 1. PILARES
6. 1. 1. 1. FORMA
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X | 4.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. 1. 1. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 17.28 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ARMADURA CA-50 FINA 3/16-4,76MM | 6.62 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. 1. 1. 3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 0.44 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. 1. 5. VERGAS / CONTRA-VERGAS / TAIPÁS
6. 1. 5. 1. FORMAS
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 11.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. 1. 5. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM | 18.29 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM | 10.67 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. 1. 5. 3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 0.85 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [11 empty] | #VALUE!
7. 1. ALVENARIAS
7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 83.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ALVENARIA TIJ.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8 | 5.71 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
7. 1. 2. DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | 3.12 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
7. 2. DIVISÓRIAS
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 53.38 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PAREDE DE GESSO ACARTONADO - VERDE - C/ COLOCAÇÃO | 32.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
7. 3. VEDAÇÕES
7. 3. 4. CHAPA DE GESSO ACARTONADO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 2.44 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PAREDE DE GESSO ACARTONADO - VERDE - C/ COLOCAÇÃO | 1.96 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | #VALUE!
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS.C/VISOR. 0,70X2,10 (completa, incl. vidro) | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS.S/VISOR. 0,80X2,10 (completa, incl. ferragem) | 5 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS.C/VISOR. 0,80X2,10 (completa, incl. ferragem e vidro) | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS.C/VISOR. 0,90X2,10 (completa, incl. ferragem e vidro) | 4 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (de tubulações)
.1 FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO | 3.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8. 2. 2. PORTAS
.1 PORTA ALUMÍNIO C/ VENEZIANA CEGA 1,10X1.20 C/FERRAGEM | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PORTA ALUMÍNIO C/ VENEZIANA VAZADA 0,60X1,40 C/FERRAGEM | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 PORTA ALUMÍNIO C/ VENEZIANA CEGA 60X1.60 C/FERRAGEM | 4 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
8. 3. 7. JANELAS
.1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO | 2.61 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CAIXILHO ABRIR-FERRO MOV. VERT. | 1.06 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 3. 8. PORTAS
.1 PORTA DE ABRIR-FERRO | 4.62 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA CASA DO GÁS | 0.33 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
8. 4. 2. DE VIDRO VERDE
.1 PORTA DE VIDRO TEMP. 10mm, 1,10X2,20, Incl. fer | 2.42 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 DIVIS. DE VIDRO TEMP. 10mm -(Painéis móveis/fixos) Inclusive ferragens | 14.58 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS
.1 FERRAGEM COMPLETA (para portas externas) | 2 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO | 4 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. COBERTURA | [11 empty] | #VALUE!
9. 1. ESTRUTURA
9. 1. 4. DE ALUMÍNIO
.1 ESTRUTURA EM ALUMINIO P/ COBERTURA | 112.22 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. 2. TELHAMENTO
9. 2. 7. COM VIDRO LAMINADO
.1 CHAPA DE VIDRO LAMINADO 2,50X0,74M-ESP.8 (4X4)MM (incl. vedação) | 15 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. 3. CALHAS
9. 3. 5. CALHA
.1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUM 26, CORTE 70CM (incl. MO) | 3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | #VALUE!
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
.1 TAMPA CEGA REDONDA 4X4" | 50 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 1. LUMINÁRIAS
.1 PLAFON BL 260, MARCA BELLALUCE C/ DUAS LAMP.COMPACTA DE 23W | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, C/ 1 LÂMP.COMP. 23W | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 LUMINÁRIA ESPELHADA P/ 02 LÂMP. FLUOR 32W, OS812 - COMPLETA | 39 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 GANCHO P/ LUMINÁRIA 38MM C/ REBITES | 78 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES S/ PLACA | 13 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO S/ PLACA | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO S/ PLACA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 INTERRUPTOR EMBUTIR PARALELO S/ PLACA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 TOMADA 2P+T - 10A | 87 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 CONECTOR SINDAL 3X#4,0MM² | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 KIT PLUG MACHO E FEMEA 2P+T | 39 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5mm2 (14AWG) | 600 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) | 1200 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) | 90 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 CABO MULTIPOLAR 2X1,5MM2 (ILUMIN. EMERG.) | 100 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 CABO MULTIPOLAR, CL4, PVC 750V 3X1,5MM2 (p/ plugues lumin.) | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) | 70 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) | 270 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) | 74 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 ELETRODUTO CONDULETE TOP 3,4" - COR CINZA | 78 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 CURVA P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" - COR CINZA | 28 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" - COR CINZA | 50 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 ADAPTADOR P/ CONDULETE TOP 3/4" - COR CINZA | 177 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S-8 | 120 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 21 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CONDULETE 6 ENTRADAS TOP 3/4" | 108 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 TAMPA CONDULETE TOP 3/4" | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 TAMPA CONDULETE TOP 3/4" P/ TOMADA | 82 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 TAMPA CONDULETE TOP 3/4" P/ INTERRUPTOR SIMPLES | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 TAMPA CONDULETE TOP 3/4" P/ INTERRUPTOR DUPLO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 TAMPA CONDULETE TOP 3/4" P/ INTERRUPTOR TRIPLO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.8 PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S-6 | 100 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.9 PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S-8 | 200 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 8. PERFILADO E ACESSÓRIOS
.1 PERFILADO 38X38MM, PERFURADO, PEÇAS C/ 6 METROS | 26 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 EMENDA INTERNA "L" | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 EMENDA INTERNA "T" | 17 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 EMENDA INTERNA "X" | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 CANTONEIRA ZZ | 20 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 GANCHO P/ PERFILADO | 50 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 TIRANTE ROSQUEAVEL 3/8", BARRA C/ 6 METROS | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.8 PARAFUSO, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" | 300 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | [11 empty] | #VALUE!
11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA
11. 2. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS
.1 TAMPA CONDULETE TOP 1", C/ FURO P/ D2 CONECTOR RJ-45 | 44 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CONECTOR RJ - 45 | 76 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 CONDULETE 6 ENTRADAS TOP 1" | 44 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
11. 2. 2. CABOS
.1 CABO UTP CATEGORIA 06 | 1400 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO CONDULETE TOP 1" - COR CINZA | 72 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CURVA CONDULETE TOP 1" - COR CINZA | 13 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO TOP 1" - COR CINZA | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 ADAPTADOR P/ CONDULETE TOP 1" - COR CINZA | 48 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S-8 | 80 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
11. 2. 4. DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS
.1 RACK PADRÃO 19", 20U, EM AÇO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 BANDEJA COMPATIVEL C/ RACK 20U | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6 | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 GUIA DE CABOS | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 PATCH CORD 1,5M CAT. 6 | 76 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 PATCH CORD 2,5M CAT. 6 | 44 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 PATCH CORD 6,0 M CAT. 6 | 32 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 CALHA TIPO "C", CHAPA 20, LISA, C/ VIROLA, 100x50mm | 37 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CURVA HORIZ. 90º, LISA, 100x50mm | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 "T" HORIZ, LISO, 100X50MM | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 EMENDA INTERNA 100X50MM | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 MÃO FRANCESA P/ CALHA 100x50mm | 18 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 TERMINAL DE FECHAMENTO LATERAL | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, POLCA E ARRUELA 3/8" | 132 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.8 PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S-8 | 36 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | #VALUE!
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO
12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 55 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 65 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO 25MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO 32MM | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO 40MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 40 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.8 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.9 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.10 JOELHO 90 PVC RIGIDO 25MMx1/2" COM BUCHA DE LATÃO | 23 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.11 JOELHO 90 PVC RIGIDO 25MMx3/4" COM BUCHA DE LATÃO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.12 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.13 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.14 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.15 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.16 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.17 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.18 ADAPTADOR PVC RIGIDO 25MMx3/4" | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.19 ADAPTADOR PVC RIGIDO 32MMx1" | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.20 BUCHA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO 32x25MM | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.21 BUCHA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO 40x32MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.22 CURVA PVC SOLD. 25MM | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.23 CURVA PVC SOLD. 32MM | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.24 CURVA PVC SOLD. 40MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO
.1 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25MM | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" 40MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4" | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1" | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 3/4" | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC SOLDÁVEL 1'' | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS
.1 ENGATE FLEXIVEL EM AÇO INOXIDAVEL 1/2"x40CM | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 1. 4. RESERVATÓRIOS
.1 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 1.000LTS | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 3.000 LTS | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS
12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA
.1 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO (incl. Aces. de fixação) | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 2. 4. LAVATÓRIOS COM COLUNA
.1 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA (C/ VALCULA METAL) | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR
.1 CUBA REDONDA 36CM EM LOUÇA PARA TAMPO - EMBUTIR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 VÁLVULA EM METAL PARA LAVATÓRIO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 2. 9. CUBAS EM INOX
.1 TAMPO E CUBA INOX, DIMENSÕES 120X53CM (inclusive válvula) | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 2.10. MICTÓRIOS
.1 MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA (inclusive acessórios de fixação) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 3. METAIS
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS
.1 TORNEIRA PARA LAVATORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS
.1 TORNEIRA PARA PIA, DE PAREDE, COM BICA MÓVEL | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO
.1 TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 1/2" | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 3. 4. TORNEIRA BÓIA
.1 TORNEIRA BÓIA DE 1/2" | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 3. 6. VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIOS
.1 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4. ACESSÓRIOS
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO
.1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO
.1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO
.1 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM POLIPROPILENO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4. 8. ESPELHOS
.1 ESPELHO CRISTAL 6MM (inclusive fixação) | 2.85 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4. 9. TAMPOS
.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM (incl. mão franc,respingadeira e saia) | 0.66 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4.10. DIVISÓRIAS PARA MICTÓRIO
.1 DIVISÓRIA EM GRANITO | 0.68 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4.12. BOMBAS DE RECALQUE
.1 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 0,5CV, 1"x3/4", 23M C.A. | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 4.14. ELETRONÍVEL
.1 CHAVE BOIA AUTOMATICA P/COMANDO DE BOMBA ELETRONÍVEL | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 5. ESGOTO CLOACAL
12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO | 17.15 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO | 13.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO | 20 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO | 45 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO 75MM ESGOTO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 JOELHO 45 PVC RIGIDO 40MM ESGOTO | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.8 JOELHO 45 PVC RIGIDO 50MM ESGOTO | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.9 JOELHO 45 PVC RIGIDO 75MM ESGOTO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.10 JOELHO 45 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.11 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESGOTO | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.12 TE PVC RIGIDO REDUÇÃO 100x75MM ESGOTO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.13 JUNÇÃO PVC RIGIDO 50x50MM ESGOTO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.14 JUNÇÃO PVC RIGIDO 75x75MM ESGOTO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.15 JUNÇÃO PVC RIGIDO 100x100MM ESGOTO | 14 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.16 JUNÇÃO REDUÇÃO PVC RIGIDO 100x50MM ESGOTO | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.17 JUNÇÃO REDUÇÃO PVC RIGIDO 100x75MM ESGOTO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.18 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC RÍGIDO 75x50MM ESGOTO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.19 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.20 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.21 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 72 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.22 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.23 JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 14 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.24 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.25 JOELHO PVC SOLDAVEL C/ ANEL DE VEDAÇÃO 40MM | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.26 CAPS PVC SOLDAVEL 40MM | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.27 CAPS PVC SOLDAVEL 100MM | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO
.1 CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS
.1 CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50MM COM GRELHA INOX | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75MM TAMPA CEGA INOX | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA
.1 CAIXA GORDURA PVC 250x230x75MM COM TAMPA CEGA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 5. 6. SIFÕES
.1 SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO E MICTÓRIO 1.1/4" | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA CUBAS DE COZINHA 1.1/2" | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO PVC RIGIDO 100MM | 36 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
12. 6. 3. CAIXAS DE AREIA
.1 CAIXA DE AREIA 15X15X30CM ALVEN. C/TAMPA CONCRETO | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [11 empty] | #VALUE!
13. 5. ISOLAMENTO ACÚSTICO / TÉRMICO
.1 LA DE ROCHA E = 5CM - PLACA 120 X 60CM (incl. MO) | 85.46 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [11 empty] | #VALUE!
14. 1. EXTINTORES
.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-6KG | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
.1 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS COM INDICAÇÃO DE SAÍDA | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
14. 3. SINALIZAÇÕES
14. 3. 1. PLACA DE "SAIDA"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA C/ SETA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE TIPO DE EXTINTOR | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
14. 3.22. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
.1 PREPARACAO P/PINT.EPOXI-PRIMER 2 DEM/MASSA 1 DEMAO | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | #VALUE!
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO | 285.74 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
15. 1. 2. MASSA ÚNICA
.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CI-CA-AR 1:2:8 | 285.74 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
15. 2. CERÂMICOS
15. 2. 1. AZULEJOS
.1 CERAMICA PLACA 33,5X45-COM ARGAMASSA COLANTE | 222.86 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
15. 4. CANTONEIRAS
15. 4. 1. DE ALUMÍNIO
.1 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA CANTO VIVO | 29 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
16. VIDROS | [11 empty] | #VALUE!
16. 1. VIDRO LISO
16. 1. 1. 4mm
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA | 8.55 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
16. 2. VIDRO FANTASIA
16. 2. 3. CANELADO
.1 VIDRO FANTASIA CANELADO 4MM COLOCADO COM MASSA | 3.88 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. PINTURA | [11 empty] | #VALUE!
17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 151.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 PREPARADOR DE PAREDES 1L=15M² (incl. MO) | 90 | L |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 3. BASE ACRÍLICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA UNICA-2 DEMAOS | 1350 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 6. MASSA CORRIDA
.1 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS (divisórias de gesso) | 151.08 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 FUNDO SINTETICO NIVELADORP/ MADEIRA 3,6L=54M² (incl. MO) | 1 | GL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 9. FUNDO SOBRE METAL
.1 LIXAMENTO DE ESQUADRA DE FERRO (incl. lixa) | 116.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV. 1L=15M² (incl. MO) | 8 | L |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS | 147.28 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17.11. VERNIZ
.1 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS (rodapé) | 5.2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #VALUE!
18. 2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO
.1 LIXAMENTO PISO DE TACO DE MADEIRA (empreitada) | 98.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 APLICACAO DE SYNTEKO - 2 DEMAOS (empreitada) | 98.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL | 337.26 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [11 empty] | #VALUE!
19. 8. PROGRAMAÇÃO VISUAL
19. 8. 7. PINTURA DE LOGOTIPO
.1 PINTURA DE LOGOTIPO | 7.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
20. EQUIPAMENTOS | [11 empty] | #VALUE!
20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
.1 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-DIAM. 50MM (inclusive instalação) | 8.3 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
20.17. CHUVEIROS
.1 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO - 5500W/220V | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | #VALUE!
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 MESTRE DE OBRA (40H - SEMANAIS) | 3 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ENGENHEIRO DE OBRA (20H - SEMANAIS) | 3 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
22. FORRO | [11 empty] | #VALUE!
22. 1. FORROS
22. 1. 2. GESSO ACARTONADO
.1 PLACA DE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 8.12 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
23. AR CONDICIONADO | [11 empty] | #VALUE!
23. 1. CLIMATIZAÇÃO
23. 1. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS
.1 CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2 | 61 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8", C/ ISOLAMENTO | 11.71 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2", C/ ISOLAMENTO | 18.81 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4", C/ ISOLAMENTO | 18.81 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3,8", C/ ISOLAMENTO | 11.71 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 INSTALAÇÃO | 12 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 CANALETA PLASTICA P/ SPLIT. 80X65CM | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.8 TERMINAL DE ACABAMENTO | 24 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.9 CURVA DE 90 GRAUS | 22 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. PISO | [11 empty] | #VALUE!
24. 2. CONTRAPISO
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 11.93 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. 3. CIMENTADO
.1 CIMENTADO - TRAÇO 1:4, ESP=20MM | 79.42 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. 5. CERÂMICO
.1 PISO CERÂMICO 30X30-COM ARGAMASSA COLANTE | 86.94 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. 6. MADEIRA
.1 TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM (recolocação) | 5.37 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. 7. VINILICO
.1 PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE | 79.42 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. 8. BORRACHA
.1 PISO PLACA BORRACHA 50X50X0,8-EXCLUSIVE BASE | 11.84 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM | 41.1 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24.23. RODAPÉS
.1 RODAPE CERAMICO 7,5X30CM ARG.CI-AR 1:4-1CM | 69.96 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 RODAPE BOLEADO MADEIRA 7cm (incl. MO) | 74.23 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 RODAPE BORRACHA LISO H = 7CM, COLADO, ESP = 2,0MM (incl. MO) | 20.88 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 RODAPE VINILICO 5cm (incl. MO) | 56.45 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Obra: Reforma e Adpatações do Prédio do Câmpus Novo Hamburgo |  |  | Endereço: rua Pinheiro Machado, nº 205 - Bairro Industrial
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1. PROJETOS | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | 80% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 100%
3. MOVIMENTO DE TERRA | #VALUE! | 70% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100%
6. SUPERESTRUTURA | #VALUE! | 70% | #VALUE! | 30% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
8. ESQUADRIAS | #VALUE! |  | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
9. COBERTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 80% | #VALUE! | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | #VALUE! |  | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 100%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
15. REVESTIMENTOS | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 70% | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 100%
16. VIDROS | #VALUE! |  | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
17. PINTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 100%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
20. EQUIPAMENTOS | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | 33% | #VALUE! | 33% | #VALUE! | 34% | #VALUE! | 100%
22. FORRO | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 100%
23. AR CONDICIONADO | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
24. PISO | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 70% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 100%
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU