## Orçamento
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Cabeamento Estruturado Campus Santana do Livramento |  |  |  |  | Endereço: Avenida Paul Harris, nº410
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  |  |  | Cidade: Santana do Livramento - RS |  |  |  | BDI = |  | 2012-07-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | 0
2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA | 10 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [11 empty] | 0
7. 2. DIVISÓRIAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 PAINEL WALL DIVISORIA -COLOCADO | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 TOMADA DUPLA - 10A - INCLUSIVE CAIXA CONDULETE | 20 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 3. CONDUTORES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5mm2 (12AWG) | 200 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) | 85 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) | 340 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19mm) | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19mm) | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 HASTE COOPERWELD 19x2400mm C/CONECTOR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10. 1. 6. DISJUNTORES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 63A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO CA | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) F-N 8kA - 440V | 3 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 DR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A/30mA- 4 Polos | 1 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | [11 empty] | 0
11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 1. 5. CENTRAL PABX | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 CENTRAL DE PABX CONFORME ESPECIFICAÇÃO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 1. 6. APARELHOS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 APARELHO TELEFÔNICO IP SIP | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 ATA IP | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 3. REDE INTERNA ESTRUTURADA | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 3. 1. CABEAMENTO VERTICAL | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | 16 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 SWITCH CORE 1U 24 PORTAS 10/100/1000 BASE-T | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 portas 100/1000 BASE-X, 6 portas SFP+ 10Gb, empilhável | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
.3 SWITCH TOPO DE RACK 1U 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 portas 1000 BASE-X, 2 portas SFP+ 10Gb, empilhável | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.4 SWITCH 48 PORTAS 1U 10/100/1000 BASE-T | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 portas 1000 BASE-X, 4 portas SFP, empilhável | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.5 SWITCH 1U 48 PORTAS 10/100/1000 BASE-T POE PLUS | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 portas 1000 BASE-X, 4 portas SFP, empilhável | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.6 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44US X 870MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 RACK ABERTO DE PISO PADRÃO METÁLICO TIPO GAIOLA, 19 X 44 US | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 GUIA ORGANIZADA DE CABOS PARA RACK, 19'' 1 U | 34 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE CABOS, COM PLACA | 300 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTETOR DE SURTOS | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
PARA 10 PARES, BTDG-10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
.11 PATCH CORDS (CAT 6) DE 1,50M - RJ-45 / RJ-45 | 375 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.12 PATCH CORDS (CAT6) DE 3,00M - RJ-45 / RJ-45 | 375 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.13 QUADRO TELESP/TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 1200X1200X150MM | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.14 PAINEL EM COMPENSADO NAVAL DE PINHO, ESPESSURA DE 25MM | 1.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.15 ACESS POINT GERENCIAVEL INSTALADO EM CAIXA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
PARA FIXAÇÃO EXTERNA COM ANTENA OMNIDIRECIONAL INTEGRADA | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.16 CABO DE FIBRA ÓTICA MONOMODO 6 PARES | 90 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.17 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO A146 (DIO) PARA 6 PARES | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
DE FIBRA ÓTICA MONOMODO | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.18 ACESSÓRIOS - 12 CABOS DE EMPILHAMENTO, 6 MINI GBICS 10GB | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
FIBRA MONOMODO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 3. 2. CABEAMENTO HORIZONTAL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 CABO TELEFÔNICO CTP-APL, COM 100 PARES DE 0,50MM | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
PARA CENTRAIS TELEFÕNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 | 6710 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,DN 50M | 25 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
COM ACESSÓRIOS | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) | 250 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) | 46 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
RAIO LONGO | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.6 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM) | 62 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.7 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
RAIO LONGO | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.8 CONDULETE TOP PVC 1' C/ TAMPA | 450 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.9 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.10 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) | 11 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
RAIO LONGO | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.11 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" (64MM) | 29 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.12 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2 1/2" | 9 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
RAIO LONGO | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.13 CONDULETE METÁLICO DE 1 1/4' C/ TAMPA | 23 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.14 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM) | 36 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.15 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" | 15 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
RAIO LONGO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.16 CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2' C/ TAMPA | 7 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.17 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, C/ TAMPA PARAFUSADA 100X100X80MM | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.18 CONDULETE METÁLICO DE 2 1/2' C/ TAMPA | 3 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.19 CONDULETE METÁLICO DE 2' C/ TAMPA | 15 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.20 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO | 138 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.21 VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8" | 408 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.22 CURVAS E DERIVAÇÕES EM CHAPA GALVANIZADA P/ ELETROCALHAS | 27 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.23 ELETROCALHA LISA TIPO "U", AÇO GALVANIZADO 18, 100X100MMX3M | 24 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.24 ELETROCALHA LISA TIPO "U", AÇO GALVANIZADO 18, 50X50MMX3M | 24 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.25 ELETROCALHA LISA TIPO "U", AÇO GALVANIZADO 18, 150X100MMX3M | 3 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.26 ELETROCALHA LISA TIPO "U", AÇO GALVANIZADO 18, 300X100MMX3M | 24 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.27 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,GALVANIZADA,L=100MMX3M | 2 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.28 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,GALVANIZADA,L=150MMX3M | 2 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.29 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,GALVANIZADA,L=50MMX3M | 2 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.30 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA,GALVANIZADA,L=300MMX3M | 2 | PÇ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11. 3. 4. CERTIFICAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 FUSÃO FIBRA ÓTICA | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 CERTIFICAÇÃO DE PONTO PARA REDE DE CABEAMENTO LÓGICO | 290 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. PINTURA | [11 empty] | 0
17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 PREPARACAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. 3. BASE ACRÍLICA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA-2 DEMAOS | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17. 6. MASSA CORRIDA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 MASSA CORRIDA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0
18. 3. ARREMATES | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 ARREMATES DA OBRA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | 0
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
23. AR CONDICIONADO | [11 empty] | 0
23. 1. CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
23. 1. 1. EQUIPAMENTOS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 MANGUEIRAS, CONEXÕES E LINHAS FRIGORÍFICAS | 40 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO FRIO 12.000 BTU'S | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE AR CONDICIONADO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.4 SISTEMA CORTINA DE AR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
25. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (Som, alarme, CFTV, dentre outros) | [11 empty] | 0
25. 1. CIRCUITO FECHADO DE TV | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.1 CAMERA IP FIXA POE | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.2 SERVIDOR DE IMAGENS COM SISTEMA OPERACIONAL | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
.3 SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 0

## Cronograma
Obra: Obra: Cabeamento Estruturado Campus Santana do Livramento |  |  | Endereço: Avenida Paul Harris, nº410
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense |  |  | Cidade: Santana do Livramento - RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
17. PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
23. AR CONDICIONADO | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
25. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (Som, alarme, CFTV, dentre outros) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Total da Etapa | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total Acumulado | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0